## Sheet1
TIP KOTLA | SNAGA | RADNI PRITISAK | PROBNI PRITISAK | KOLIČINA VODE | MASA KOTLA | POTREBNA PROMAJA | DIMENZIJE
[7 empty] | A | B | C | D | H
| KW | kPa | kPa | l | kg | Pa | mm
Etaž 20 | 20 | 300 | 450 | 25 | 147 | 17 | 470 | 650 | 30 | 130 | 855
*Zadržavamo pravo izmene